## Instrumentos
Item | Disciplina / Magnitud | Subdisciplina | Instrumento | Código Procedimiento | Procedimiento | Observaciones para comercial | Intervalo desde | Intervalo hasta | Resolución | Marca | Modelo | Incertidumbre | Acreditado | Condición de Acreditado | Patrones empleados | Horas hombre | Personal necesario | Costo calibración | Costo verificación | Costo mant. preventivo | Costo transporte | VENTA | Observaciones técnicas | Centro de costos | AREQUIPA | LIMA
1 | Masa | Instrumentos de pesaje | Micro Balanza | PC-011 | Procedimiento de calibración de balanzas de funcionamiento no automático Clase I y Clase II Cuarta edición Abril 2010 SNM-INDECOPI | -- | 0,001 g | 1 g | 0,000001 mg |  |  |  | FALSE |  | Pesas E2 desde 1 mg a 1 g | 1.5 | 1 | 168.67 | 100 | 120 | 10 | FALSE | Microbalanza, requiere tiempo estabilización pesas mínimo 1 horas previo servicio | 2001 | TRUE | TRUE
2 | Masa | Instrumentos de pesaje | Micro Balanza | PC-011 | Procedimiento de calibración de balanzas de funcionamiento no automático Clase I y Clase II Cuarta edición Abril 2010 SNM-INDECOPI |  | 0,001 g | 2,1 g | 0,000001 mg |  |  |  | FALSE |  | Pesas E2 desde 1 mg a 2,1 g | 1.5 | 1 | 168.67 | 100 | 120 | 10 | FALSE | Microbalanza, requiere tiempo estabilización pesas mínimo 1 horas previo servicio | 2001 | TRUE | TRUE
3 | Masa | Instrumentos de pesaje | Pesadora de faja (Belt weigher) | OIML R 50-1 OIML R 50-2 | Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 1: Metrological and technical requirements. Edition 2014 (E) Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 2: Test procedures. Edition 2014 (E) |  | 4,15 t/h | 2500 t/h |  |  |  |  | FALSE |  | Balanza de camiones calibrada desde 60000 kg / 1 kg | 24 | 6 | 30000 | 20000 | 80000 | 200 | FALSE | Solicitar: Qmax de diseño, Qmin, Qwork, Resolución integrador, Clase de exactitud, Velocidad de faja, Longitud de faja Calcular: • (80% × Qmax) ≤ Qmin ≤ Qmax Realizar 02 pares a Qwork • (50% × Qmax) ≤ Qmin ≤ (80 % × Qmax) Realizar 02 pares a Qmax Realizar 02 pares a Qmin • (0% × Qmax) ≤ Qmin ≤ (50 % × Qmax) Realizar 02 pares a Qmax Realizar 02 pares a Qmin Realizar 01 par a Qinter | 2001 | TRUE | FALSE